## PL1
PHỤ LỤC I : DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO NĂM 2024
(Đính kèm CV số: 949/TTYT-KD ngày 16 tháng 9 năm 2024 của TTYT huyện Ninh Phước)
STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật/Thông số kỹ thuật | Số lượng
1 | Airway | Cái | Số 1 | 50
2 | Airway | Cái | Số 2 | 50
3 | Túi hấp tiệt trùng dụng cụ | Cái | Kích thước Khoảng 150mm x 200m | 5
4 | Túi hấp tiệt trùng dụng cụ | Cái | Kích thước Khoảng 200mm x 200m | 3
5 | Túi hấp tiệt trùng dụng cụ | Cái | Kích thước Khoảng 250mm x 100m | 3
6 | Bao bọc Camera nội soi | Cái | Tiệt trùng bằng khí EO.Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | 40
7 | Băng gạc | Cuộn | Kích thước khoảng 7cm x 1.5m | 4000
8 | Băng cá nhân | miếng | Băng keo thông thoáng độ dính cao, co giãn giúp bảo vệ các vết thương nhỏ, rách da, trầy xước. | 20000
9 | Băng keo chỉ thị màu dùng trong hấp tiệt trùng | Cuộn | - Kích thước: 24mm*50m , 44 cuộn/hộp | 7
10 | Băng keo lụa | cuộn | Kích thước khoảng 2,5cm x 5m | 3500
11 | Băng thun | Cuộn | 2 móc | 80
12 | Băng thun | Cuộn | 3 móc | 80
13 | Bộ rửa dạ dày sử dụng một lần | Bộ | Size 22 | 35
14 | Bộ rửa dạ dày sử dụng một lần | Bộ | Size 28 | 50
15 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ | Kim đầu cong G18 dài 3 ¼” Có bơm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng Có đầy đủ bơm và kim tiêm thuốc | 2
16 | Bông mỡ (không thấm nước) | Kg | 1kg | 20
17 | Bông y tế thấm nước | Kg | 1kg/cuộn | 300
18 | Bông y tế thấm nước | Gói | 100g | 150
19 | Băng bột bó | Cuộn | 12cm x 2,7m | 2000
20 | Băng bột bó | Cuộn | 15cm x 2,7m | 1500
21 | Băng bột bó | Cuộn | 10cm x 2,7m | 800
22 | Bơm sử dụng để bơm thức ăn | Cái | 50ml/cc | 100
23 | Bơm tiêm máy bơm | Cái | 50ml;dùng cho máy bơm tiêm điện( BD300869) hoặc tương đương | 40
24 | Bơm tiêm máy bơm | Cái | 50ml;dùng cho máy bơm tiêm điện( SS*50ESE) hoặc tương đương | 40
25 | Bơm tiêm dùng một lần | Cái | Cỡ kim 23G x 1”,1ml/cc | 1000
26 | Bơm tiêm dùng một lần | Cái | Cỡ kim 23G x 1”,3ml/cc | 20000
27 | Bơm tiêm dùng một lần | Cái | Cỡ kim 23G x 1”,5ml/cc | 50000
28 | Bơm tiêm dùng một lần | Cái | Cỡ kim 23G x 1”,10ml/cc | 18000
29 | Bơm tiêm dùng một lần | Cái | 20ml/cc | 100
30 | Cọ bông bôi keo (Nha khoa) | lọ | Đầu cọ: làm bằng sợi Nylon Thân cọ: làm bằng nhựa PP, loại trung | 10
31 | Côn Gutta percha (bằng giấy) | hộp | số 20 | 25
32 | Côn Gutta percha (bằng giấy) | hộp | số 25 | 25
33 | Côn Gutta percha (bằng giấy) | hộp | số 30 | 25
34 | Côn Gutta percha (bằng giấy) | hộp | số 35 | 10
35 | Côn Gutta percha (bằng giấy) | hộp | số 40 | 10
36 | Côn Gutta percha (Nha khoa) | hộp | số 20 | 25
37 | Côn Gutta percha (Nha khoa) | hộp | số 25 | 25
38 | Côn Gutta percha (Nha khoa) | hộp | số 30 | 20
39 | Côn Gutta percha (Nha khoa) | hộp | số 35 | 20
40 | Côn Gutta percha (Nha khoa) | hộp | số 40 | 20
41 | Cồn sát khuẩn | Lít | 70 độ | 200
42 | Chêm nhựa | hộp | Kích thước khoảng 17.8 x 1.7mm (Nha khoa) | 5
43 | Chỉ khâu không tiêu prolene | tép | 3/0 19mm, 3/8 c - 75cm | 24
44 | Chỉ khâu không tiêu prolene | tép | 4/0 19mm, 3/8c - 75cm | 24
45 | Chỉ khâu tiêu nhanh catgut | Tép | 3/0-75cm | 72
46 | Chỉ khâu tiêu nhanh catgut plain | Tép | Số 2/0, kim tròn, dài 75cm 1/2c x 26mm | 48
47 | Chỉ khâu tiêu nhanh Cromic | Tép | số 3/0 kim tròn (26mm x 75cm) | 504
48 | Chỉ khâu tiêu nhanh Cromic | Tép | số 2/0,1/2C (30mm x 75 cm) | 312
49 | Chỉ khâu tiêu nhanh Cromic | Tép | số 2/0, 1/2C(36 mm x75cm) | 264
50 | Chỉ không tiêu đơn sợi Corolene | Tép | 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2C 26mm, đóng gói coropak | 48
51 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) | Tép | 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm | 48
52 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi Sterilon (Nylon) | Tép | 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 30mm | 48
53 | Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi Sterisil | Tép | (Silk) 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | 48
54 | Chỉ khâu không tiêu Nylon | Tép | Số 3/0 | 792
55 | Chỉ khâu không tiêu Nylon | Tép | Số 2/0 | 600
56 | Chỉ khâu không tiêu Nylon | Tép | Số 4/0,dài 75cm, kim tam giác, dài 18mm, 3/8 c | 96
57 | Chỉ khâu không tiêu Silk | Tép | Số 3/0 x 75cm kim tam giác | 600
58 | Chỉ khâu không tiêu Silk | Tép | Số 4/0 x 75cm kim tam giác | 408
59 | Chỉ khâu không tiêu Silk | Tép | Số 5/0 x 75cm kim tam giác | 360
60 | Chỉ khâu không tiêu Silk | Tép | Số 2/0 x 75cm kim tam giác | 792
61 | Chỉ sterilon | Tép | 3/0, kim tam giác, dài 75cm 3/8c x 26 mm | 48
62 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi I-Col | Tép | 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | 24
63 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Optime | Tép | 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2c 26mm | 24
64 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Optime 1 | Tép | dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm | 24
65 | Chỉ thép | tép | số 3,40mm, 1/2 c - 45cm | 24
66 | Chỉ thép | tép | số 5,55mm, 1/2 c - 45cm | 24
67 | Chỉ khâu tiêu vycryl | tép | 1/0 40mm, 1/2 c- 90cm | 24
68 | Chỉ khâu tiêu vycryl | tép | 2/0 26mm, 1/2 c - 75cm | 24
69 | Chổi đánh bóng (nha khoa) | hộp | Đường kính đầu: 25,4mm, chiều dài cán 20cm.khoảng 144 cái/hộp | 2
70 | Dầu mù u | Lọ | 10ml | 400
71 | Dây ba chia | Cái | Có dây nối dài 25cm | 250
72 | Dây garo | Cuộn | Dài 40cm | 150
73 | Dây hút dịch sử dụng 1 lần | Cái | Dây dẫn: nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP | 20
74 | Dây máy thở | Cái | Người lớn | 25
75 | Dây máy thở | Cái | Trẻ em | 25
76 | Dây nối bơm tiêm điện | Cái | độ dài của dây nối là 75cm, 2.0/2.6/4.0 mm | 100
77 | Dây truyền dịch | Bộ | Có chiều dài tiêu chuẩn 150 cm. Đóng gói và tiệt trùng riêng lẽ từng bộ dây, an toàn cho người sử dụng. Có kim sẵn. | 8000
78 | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền tự động | Bộ | 250cm | 50
79 | Dây truyền máu | Bộ | Tiệt trùng. Đóng gói riêng trong bao nhựa. | 20
80 | Dung dịch sát khuẩn | gói | Phenolic compound + Surfactant 5g/gói | 400
81 | Đai Desault (P) | Cái | (P) số 7 | 30
82 | Đai Desault (P) | Cái | (P) số 8 | 30
83 | Đai Desault (T) | Cái | (T) số 7 | 30
84 | Đai Desault (T) | Cái | (T) số 8 | 30
85 | Đai xương đòn | Cái | số 4 | 40
86 | Đai xương đòn | Cái | số 6 | 40
87 | Đai xương đòn | Cái | số 7 | 40
88 | Đai xương đòn | Cái | số 8 | 40
89 | Điện cực dán | Cái | Điện cực dạng oval,nền xốp không thấm, kích thước khoảng 42x50cm | 200
90 | Đinh kischner | Cái | 1.0 x 300mm | 50
91 | Đinh kischner | Cái | 1.5 x 300mm | 50
92 | Đinh kischner | Cái | 1.8 x 300mm | 50
93 | Filter lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Bộ | Size: OD26 | 100
94 | Gạc phẩu thuật ổ bụng vô trùng | Gói | Kích thước khoảng 30cm x 40cm,100% cotton, gạc đã được tiệt trùng,cản quang | 10
95 | Gạc vaselin | gói | Gạc Vaseline được dùng trong trường hợp vết thương bị bỏng, da bị khô nứt, làm mềm mịn da. | 100
96 | Gạc y tế | Miếng | Kích thước khoảng 5cm x 6cm ,100% cotton, gạc đã được tiệt trùng | 10000
97 | Gạc y tế | Miếng | Kích thước khoảng 10cm x10cmx 6 lóp,100% cotton, gạc đã được tiệt trùng | 25000
98 | Găng tay rời có bột | Đôi | Size M | 22000
99 | Găng tay rời có bột | Đôi | Size L | 20000
100 | Găng tay rời có bột | Đôi | Size S | 10000
101 | Găng tay rời không bột | Đôi | Size M | 1000
102 | Găng tay tiệt trùng | Đôi | số 7,5 | 4000
103 | Gel bôi trơn | Tuýp | 82g hoặc tương đương | 100
104 | Gel siêu âm | Lít | Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. | 350
105 | Giấy điện tim 3 cần | Xấp | Kích thước 8cm x 8cm x 40 m | 200
106 | Giấy khử khuẩn tay khoan | hộp | Kích thước khoảng: 200mm x 200mm | 19
107 | Giấy quì thử nước ối | Xấp | Giấy quỳ tím đo độ pH | 5
108 | Giấy siêu âm | Cuộn | Kích thước khoảng 110 mm x 20 m. | 350
109 | Kẹp rốn sơ sinh | Cái | Đã tiệt trùng | 250
110 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | Cái | Số 10 | 7000
111 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | Cái | Số 2 | 1000
112 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần | Cái | Số 3 | 100000
113 | Kim chọc dò gây tê tuỷ sống | Cái | 18G x 3 1/2'', 1,3 x 88mm | 20
114 | Kim đẩy chỉ vô trùng | Cái | kích thước:0,3x33mm | 2000
115 | Kim luồn tĩnh mạch trung tâm | Cái | các số | 10
116 | Kim luồn Tĩnh mạch | Cái | Số 22G | 6500
117 | Kim luồn Tĩnh mạch | Cái | Số 24G | 6500
118 | Kim luồn Tĩnh mạch | Cái | Số 20G | 700
119 | Kim luồn tĩnh mạch | Cái | số 18G | 200
120 | Kim nha khoa | Cái | Size 27G x 13/16" (0,40 x 21mm) | 2000
121 | Kim chọc dò gây tê tuỷ sống | Cái | 25G | 30
122 | Kim chọc dò gây tê tuỷ sống | Cái | 27G | 40
123 | Kim tiêm Tĩnh mạch | Cái | 18G | 22000
124 | Kim tiêm Tĩnh mạch | Cái | Số 23G | 2500
125 | Kim trâm gai | hộp | màu trắng, màu vàng, chiều dài kim = 21mm, vỉ/12 cây. Hộp/ 100 vỉ | 1
126 | Khẩu trang y tế | Cái | 3 lớp, tiệt trùng | 62000
127 | Lèn ngang | hộp | chiều dài khoảng = 21mm( từ số 15 đến 40) | 5
128 | Lentulo | vỉ | số 25, chiều dài 21mm | 5
129 | Lentulo | vỉ | số 30,chiều dài 21mm | 5
130 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần | Cái | Số 10 | 100
131 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần | Cái | Số 11 | 1200
132 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần | Cái | Số 20 | 125
133 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần | Cái | Số 15 | 800
134 | Lưới Thoát Vị Bẹn | Miếng | Kích thước khoảng 5x10 cm | 20
135 | Lưới Thoát Vị Bẹn | Miếng | Kích thước khoảng 15x15 cm | 20
136 | Mask gây mê | Cái | Các cỡ | 10
137 | Mask thở oxy người lớn | Cái | size L | 20
138 | Mask thở oxy người lớn | Cái | size XL | 20
139 | Mask thở oxy trẻ em | Cái | size S | 20
140 | Mask thanh quản | Cái | Số 2 | 5
141 | Mask thanh quản | Cái | Số 3 | 5
142 | Mask thanh quản | Cái | Số 4 | 10
143 | Mặt nạ xông khí dung | Cái | Size L,ống thở dài 2m (trẻ em) | 500
144 | Mặt nạ xông khí dung | Cái | Size XL,ống thở dài 2m ( người lơn) | 900
145 | Mũ giấy | Cái | Mũ giấy tiệt trùng. | 600
146 | Mũi khoan | Cái | siêu tốc đầu kim cương( hình ngọn lửa Flame) 19mm; | 300
147 | Mũi khoan | Cái | đầu mũi dạng nón cụt phủ kim cương 19mm; | 300
148 | Mũi khoan | Cái | đầu mũi dạng trụ phủ kim cương 21mm; | 300
149 | Mũi khoan | Cái | siêu tốc đầu tròn kim cương số:H-016; | 300
150 | Mũi khoan | Cái | siêu tốc đầu tròn kim cương số:H-018 | 300
151 | Nẹp cánh - cẳng - bàn tay (T+P) | cái | Số 5 | 10
152 | Nẹp cánh - cẳng - bàn tay (T+P) | cái | Số 6 | 10
153 | Nẹp cánh - cẳng - bàn tay (T+P) | cái | Số 7 | 10
154 | Nẹp cánh - cẳng - bàn tay (T+P) | cái | Số 8 | 10
155 | Nẹp cánh - cẳng - bàn tay (T+P) | cái | Số 9 | 10
156 | Nẹp cẳng tay (P) | cái | Số 5 | 10
157 | Nẹp cẳng tay (P) | cái | Số 6 | 10
158 | Nẹp cẳng tay (P) | cái | Số 7 | 10
159 | Nẹp cẳng tay (P) | cái | Số 8 | 10
160 | Nẹp cẳng tay (P) | cái | Số 9 | 10
161 | Nẹp cẳng tay (T) | cái | số 5 | 10
162 | Nẹp cẳng tay (T) | cái | số 6 | 10
163 | Nẹp cẳng tay (T) | cái | số 7 | 10
164 | Nẹp cẳng tay (T) | cái | số 8 | 10
165 | Nẹp cẳng tay (T) | cái | số 9 | 10
166 | Nẹp cánh tay (T) | cái | Số 5 | 10
167 | Nẹp cánh tay (T) | cái | Số 6 | 10
168 | Nẹp cánh tay (T) | cái | Số 7 | 10
169 | Nẹp cánh tay (T) | cái | Số 8 | 10
170 | Nẹp cánh tay (T) | cái | Số 9 | 10
171 | Nẹp cánh tay (P) | cái | Số 5 | 10
172 | Nẹp cánh tay (P) | cái | Số 6 | 10
173 | Nẹp cánh tay (P) | cái | Số 7 | 10
174 | Nẹp cánh tay (P) | cái | Số 8 | 10
175 | Nẹp cánh tay (P) | cái | Số 9 | 10
176 | Nẹp chống xoay (P) | Cái | (P) các số | 50
177 | Nẹp chống xoay (T) | Cái | (T) các số | 50
178 | Nẹp đùi Zimmer | Cái | số 9 | 35
179 | Nẹp gỗ | Cái | 120cm | 20
180 | Nẹp gỗ | Cái | 100cm | 20
181 | Nẹp gỗ | Cái | 40cm | 20
182 | Nẹp gỗ | Cái | 60cm | 20
183 | Nẹp nhôm | Cái | Kích thước khoảng 15cm x 1,5cm(Bó bột bàn tay) | 40
184 | Nẹp nhôm Iselin | Cái | 25cm | 40
185 | Nẹp vải cánh cẳng tay (P) | Cái | (P) số 4 | 30
186 | Nẹp vải cánh cẳng tay (T) | Cái | (T) số 4 | 30
187 | Nẹp vải cánh tay phải | Cái | H3 | 20
188 | Nẹp vải cánh tay trái | Cái | H3 | 20
189 | Nẹp vải cẳng tay phải | Cái | H4 | 30
190 | Nẹp vải cẳng tay trái | Cái | H4 | 30
191 | Ống dẫn lưu màng phổi | Cái | Đường kính 8 -10mm | 10
192 | Ống hút bơm karman | Cái | Số 4 | 100
193 | Ống hút bơm karman | Cái | Số 5 | 150
194 | Ống hút bơm karman | Cái | Số 6 | 150
195 | Ống hút đờm dãi | Cái | số 12 | 10
196 | Ống hút đờm dãi | Cái | số 10 | 20
197 | Ống hút điều kinh | Cái | 1 Val | 3
198 | Ống hút điều kinh | Cái | 2 Val | 1
199 | Ống hút nước bọt nha khoa | Cái | Đường kính đầu ống 6.5mm, chiều dài ống 150mm | 4000
200 | Ống hút đờm | Cái | Số 16FR | 50
201 | Ống hút đờm | Cái | Số 8FR | 50
202 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 2, có bóng chèn | 5
203 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 2.5, có bóng chèn | 5
204 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 3, có bóng chèn | 5
205 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 3.5, có bóng chèn | 5
206 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 4, có bóng chèn | 20
207 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 5, có bóng chèn | 20
208 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 5.5, có bóng chèn | 10
209 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 6, có bóng chèn | 50
210 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 6.5, có bóng chèn | 30
211 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 7, có bóng chèn | 60
212 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 7.5, có bóng chèn | 50
213 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 8, có bóng chèn | 30
214 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 2, không bóng chèn | 5
215 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 2.5, không bóng chèn | 5
216 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 3, không bóng chèn | 5
217 | Ống nội khí quản sử dụng một lần | Bộ | số 3.5, không bóng chèn | 5
218 | Ống thông dạ dày | Cái | Số 16 | 40
219 | Ống thông dạ dày | Cái | Số 12 | 10
220 | Ống thông dạ dày | Cái | số 8 | 20
221 | Ống thông hậu môn | Cái | Số 16 dài 50cm | 10
222 | Ống thông hậu môn | Cái | Số 18 dài 50cm | 10
223 | Ống thông hậu môn | Cái | số 20 | 20
224 | Ống thông hậu môn | Cái | số 24 | 20
225 | Ống thông nội khí quản lò xo | Bộ | Số 6 | 5
226 | Ống thông nội khí quản lò xo | Bộ | Số 4 | 5
227 | Ống thông tiểu | Cái | Nelaton; Số 10 | 50
228 | Ống thông tiểu | Cái | Nelaton;Số 16 | 200
229 | Ống thông tiểu | Cái | Nelaton;Số 12 | 40
230 | Ống thông tiểu | Cái | 2 nhánh (Folley) ;Số 8 | 10
231 | Ống thông tiểu | Cái | 2 nhánh (Folley) ;Số 16FR | 300
232 | Ống thông tiểu | Cái | 3 nhánh (Folley) ;Số 18FR | 60
233 | Ống thở Oxy 02 gọng | Cái | dài 2200mm Size Big( người lớn) | 1900
234 | Ống thở Oxy 02 gọng | Cái | dài 2200mm size 5s ( sơ sinh) | 570
235 | Ống thở Oxy 02 gọng | Cái | 2200mm Size Somal( Trẻ em) | 70
236 | Que đè lưỡi gỗ | Cái | Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. | 30000
237 | Săng mổ | Cái | Kích thước khoảng 80cm x 80cm | 200
238 | Tạp dề nhựa | Cái | Bằng nhựa PVC, kích thước: 115cm x 60cm | 120
239 | Túi đo lượng máu mất sau sanh | Cái | 2000ml | 280
240 | Túi đựng nước tiểu | Cái | 2000ml | 400
241 | Túi oxy người lớn | Cái | 10L | 2
242 | Thước mài kẽ dạng dây Dynaflex | ống | mài kẽ 1 mặt, chiều rộng 4mm và chiều dài 100mm | 2
243 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 10 ;21mm | 25
244 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 15 ;21mm | 25
245 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 25; 21mm | 20
246 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 35 ;21mm | 10
247 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 40 ;21mm | 10
248 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 45; 21mm | 10
249 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 50 ;21mm | 5
250 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 55 ;21mm | 5
251 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 20 ;21mm | 20
252 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | Số 30 ;21mm | 10
253 | Trâm dũa ống tủy (REAMERS) | vĩ | số 8; 21mm | 25
254 | Vaselin | Lọ | 10g | 30
255 | Xốp cầm máu | Miếng | Thành phần Gelatin, Kích thước 7cm x 5cm x 1cm. | 40
256 | Xốp cầm máu (Spongel) | Miếng | Kích thước: 2cm x 2cm x 0,5cm, dùng trong nha khoa | 1500
257 | Đầu col vàng corning Tip 200 | Cái | thể tích 200µl | 2000
258 | Đầu col xanh có khía | Cái | thể tích 1000µl | 2000
259 | Giấy lọc | Tờ | Đường kính 9cm | 2000
260 | Lamen kính | Cái | KT: 22 x 22 mm | 1000
261 | Lọ đựng nước tiểu | Cái | Lọ nhựa PS/PP; 50/55ml, có nắp vặn | 7000
262 | Lam kính | Cái | KT: 25.4*76.2mm, dày: 1-1.2mm | 1800
263 | Ống nghiệm Chimigly có nắp | Cái | ống 5ml, thể tích chống đông 2ml | 11000
264 | Ống nghiệm có chất chống đông (EDTA) có nắp | Cái | ống 5ml, thể tích chống đông 2ml | 44000
265 | Ống nghiệm Heparin lithium HTM có nắp | Cái | ống 5ml, thể tích chống đông 2ml | 3000
266 | Sample Cup | Cái | thể tích 2ml,Chất liệu bằng nhựa trong, không nắp, đáy tròn nhọn | 1000
267 | Viên khử khuẩn | Viên | Thành phần: Natri Dichlorosocyanurate khan 50%, các thành phần khác 50% | 1500
268 | Ống eppendorf | Cái | Bằng nhựa Polypropylene trong suốt, chịu được nhiệt độ từ -80°C đến 121ºC, nắp đóng chặt, không bị bật khi đang ly tâm, chống bay hơi. | 1000
269 | Kim lấy máu | Cái | Tròn, Tiệt trùng từng cây. | 3500
Tổng cộng: 269 khoản
Note on D94: Admin: Sao to vậy - cm hay mm